施工企业及在建工程项目安全考核要点表(表二)

受检项目名称：

| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积： 工程造价： |  |  |  |  |  |
| 开工日期： 形象进度： |  |  |  |  |  |
| 建设单位： |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 资质等级： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（总包）： 资质等级： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（分包）： 资质等绞： |  |  |  |  |  |
| 项目分类 | 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 分值 | 实得分 |
| 管理制度 （30分） | 1 | 安全生产责任制的建立及落实情况 （6分） | 已经建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人，签订人符合要求。 | 6 |  |
|  |  |  | 已经建立安全生产责任制，责任落实到人。 | 2-4 |  |
|  |  |  | 已经建立安全生产责任制，但责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制。 | 0-1 |  |
|  | 2 | 安全文明施工方案制定及落实情况 （6分） | 制定安全文明施工方案，并已认真组织落实。 | 6 |  |
|  |  |  | 制定安全文明施工方案，基本落实。 | 1-3 |  |
|  |  |  | 未制定安全文明施工方案或未落实。 | 0 |  |
|  | 3 | 重大事故应急预案制定及演练情况 （6分） | 按规定制定重大事故应急预案，并已进行演练。 | 6 |  |
|  |  |  | 基本按规定制定重大事故应急预案但未进行演练。 | 1-3 |  |
|  |  |  | 没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演练。 | 0 |  |
|  | 4 | 在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况，危险性较大工程专项施工方案制定执行情况 （6分） | 按照要求和规范制定安全技术措施，对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案并论证。 | 6 |  |
|  |  |  | 按照要求和规范制定安全技术措施，未对危险性较大的工程制定专项施工方案和论证。 | 1-3 |  |
|  |  |  | 未按照要求和规范制定安全技术措施，未对危险性较大的工程制定专项施工方案和论证。 | 0 |  |
|  | 5 | 作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场安全教育培训情况 （6分） | 对所有作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训。 | 6 |  |
|  |  |  | 对大部分作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行安全教育培训 | 1-3 |  |
|  |  |  | 未对作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训 | 0 |  |
| 机构设置 （10） | 1 | 安全管理机构设置及专职安全生产管理人员配备情况 （10分） | 设置安全管理机构、配备足够数量的专职安全生产管理人员。 | 10 |  |
|  |  |  | 设置安全管理机构、配备了专职安全生产管理人员，但数量较少。 | 1-5 |  |
|  |  |  | 未设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员。 | 0 |  |
| 现场管理 （60） | 1 | 安全防护用具配备及使用情况 （10分） | 按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。 | 10 |  |
|  |  |  | 基本按照要求配备安全防护用具，并按要求使用。 | 1-5 |  |
|  |  |  | 没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。 | 0 |  |
|  | 2 | 建筑起重机械设备安拆方案制定和实施、安拆人员资格等使用登记备案情况 （10分） | 安拆单位及人员具备相应资质，按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案，并按照安拆方案进行拆除，按要求进行使用登记备案。 | 10 |  |
|  |  |  | 安拆单位及人员具备相应在资质，基本按照要求安拆建筑起重机械设备，进行使用登记备案。 | 1-5 |  |
|  |  |  | 安拆人员不具备相应资质、没有按照要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除，未进行使用登记备案。 | 0 |  |
|  | 3 | 安全防护情况(包括整体提升脚手架、临边洞口防护、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台、基坑与土方支护等) （10分） | 按照规范和要求进行安全防护。 | 10 |  |
|  |  |  | 基本按照规范和要求进行安全防护。 | 1-5 |  |
|  |  |  | 没有按照规范和要求进行安全防护 | 0 |  |
|  | 4 | 施工临时用电（外电防护）及施工机具的安全使有情况(包括三级配电两级保护、漏电保护器、电锯、电刨、钢筋、切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、搅拌机等) （10分） | 施工临时用电（外电防护）及施工机具的使用符合相应的标准规范。 | 10 |  |
|  |  |  | 施工临时用电（外电防护）及施工机具的使用基本符合相应的标准规范。 | 1-5 |  |
|  |  |  | 施工临时用电（外电防护）及施工机具的使用不符合相应标准规范。 | 0 |  |
|  | 5 | 施工用钢管、扣件是否具有检验证明；承重支撑架体系的搭设是否符合规范要求 （10分） | 施工用钢管、扣件有检验证明;承重支撑体系符合规范要求 | 10 |  |
|  |  |  | 施工用钢管、扣件检验证明基本齐全；承重支撑体系基本符合规范要求 | 1-5 |  |
|  |  |  | 施工用钢管、扣件检验证明不齐全；承重支撑体系不符合规范要求 | 0 |  |
|  | 6 | 生活区及办公区设施使用情况(包括职工食堂、宿职、厕所、办公室等设施)以及使用临时围墙的搭设情况 （10分） | 职工食堂、厕所、饮水、浴室、生活垃圾处理、办公区以及临时围墙的搭设完全符合有关标准规范的要求。 | 10 |  |
|  |  |  | 职工食堂、厕所、饮水、浴室、生活垃圾处理、办公区以及临时围墙的搭设基本符合有关标准规范的要求。 | 1-5 |  |
|  |  |  | 职工食堂、厕所、饮水、浴室、生活垃圾处理、办公区以及临时围墙的搭设违反有关标准规范的要求。 | 0 |  |
| 合计 (分数) |  |  |  |  |  |

检查人(签字) ：                检查组组长(签字) ：               受检日期：